表一

| 品 名 | 单位 | 规格型号及品牌 | 年约采购量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电工试电笔 | 个 | 500V，世达牌，编号：62501 | 42 |
| 电工绝缘防滑一字改锥 | 把 | 史丹利,头部：镍铬合金钢，5*100mm | 15 |
| 电工绝缘防滑十字改锥 | 把 | 史丹利,头部：镍铬合金钢，5*100mm | 15 |
| 电工绝缘防滑米字改锥 | 个 | 世达牌，头部镍铬合金钢，全长：240mm | 11 |
| 电工绝缘尖嘴钳 | 把 | 世达牌，镍铬合金；编号70101A | 11 |
| 电工绝缘平口钳 | 把 | 世达牌，镍铬合金 | 11 |
| 双开扳手 | 把 | 世达牌，12-14；17-19各12只 | 22 |
| 双头扳手 | 把 | 世达牌；30*260mm | 11 |
| 电工绝缘防滑一字改锥 | 只 | 史丹利,头部：镍铬合金钢，6.5*150mm | 15 |
| 电工绝缘防滑十字改锥 | 只 | 史丹利,头部：镍铬合金钢，6.5*150mm | 15 |
| 活动扳手 | 把 | 世达牌；150mm；编号：47249 | 5 |
| 工具包 | 套 | 世达牌；13寸；型号：95181 | 5 |
| 轴承 | 个 | 6202；2RS：SKF | 10 |
| 轴承 | 个 | 6206；2RS：SKF | 10 |
| 轴承 | 个 | 6303；2RS：SKF | 10 |
| 轴承 | 个 | 6308；2RS：SKF | 10 |
| 轴承 | 个 | 6309；2RS：SKF | 4 |
| 轴承 | 个 | 6210；2RS：SKF | 4 |
| 轴承 | 个 | 6212；2RS：SKF | 4 |
| 轴承 | 个 | 6213；2RS,SKF | 4 |
| 启动按钮 | 个 | 施耐德；ZB2-3C；∮22mm；带一组常开触头 | 10 |
| 停止按钮 | 个 | 施耐德；ZB2-3C；∮22mm；带一组常闭触头 | 10 |
| 按钮触头 | 个 | 施耐德；常开；ZB2-BE101C（NO)；∮22mm | 20 |
| 按钮触头 | 个 | 施耐德；常闭；ZB2-BE102C（NC)；∮22mm | 20 |
| 急停按钮（旋转复位） | 个 | 施耐德；∮22mm；XB2BS542C；带常开常闭触头各一个 | 5 |
| 单极空气开关 | 个 | 16A，220V，正泰 | 20 |
| 双极空气开关 | 个 | 16A，220V，正泰 | 20 |
| 三极空气开关 | 个 | 25A，380V，正泰 | 20 |
| 三极空气开关 | 个 | 32A，380V，正泰 | 20 |
| 五孔明装插座 | 个 | 16A，220V，飞雕 | 30 |
| 熔断保险 | 个 | RO（方形）500V，63A | 20 |
| 熔断保险 | 个 | RO（方形）500V，100A | 10 |
| 熔断保险 | 个 | RT（圆柱形）∮10.3*38,500V，6A | 20 |
| 熔断保险 | 个 | RT（圆柱形）∮10.3*38,500V，32A | 20 |
| 润滑脂 | 桶 | 优利达N2，高温润滑脂，16KG/桶 | 1 |
| 清洁剂 | 件 | 精密电子仪器清洁剂；24瓶/件 | 2 |
| 螺纹松动剂 | 件 | 1750螺杆松动剂；24瓶/件 | 3 |
| 尼龙扎带 | 袋 | 10*400；100条/包 | 20 |
| 电缆护套管 | 米 | 耐高温电缆护套管；∮20mm | 60 |
| 电缆护套管 | 米 | 耐高温电缆护套管；∮30mm | 60 |
| 电缆护套管 | 米 | 耐高温电缆护套管；∮15mm | 60 |
| 波纹管 | 米 | 加厚PE塑料波纹管；AD25 | 300 |
| 波纹管 | 米 | 加厚PE塑料波纹管；AD15 | 300 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M5*20；等级6.8 | 100 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M5*65；等级6.8 | 100 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M5*90；等级6.8 | 100 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M4*16；等级6.8 | 100 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M6*25；等级6.8 | 100 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M8*30；等级6.8 | 100 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | 5/16UNS-18*1/4 | 100 |
| 螺母 | 颗 | 3/8UNF-24 | 200 |
| 键销 | 颗 | GB1096键销5*5*25mm | 50 |
| 热镀锌钢管 | 根 | DN15*壁厚2.75*长6米 | 80 |
| 热镀锌钢管 | 根 | DN20*壁厚2.75*长6米 | 80 |
| 热镀锌钢管 | 根 | DN25*壁厚3.25*长6米 | 40 |
| 热镀锌钢管 | 根 | DN40*壁厚3.5*长6米 | 30 |
| 热镀锌钢管 | 根 | DN50*壁厚3.5*长6米 | 30 |
| 等边角钢 | 根 | 30*30*3*长6米 | 40 |
| 等边角钢 | 根 | 40*40*4*长6米 | 40 |
| 槽钢 | 根 | 8#，长6米 | 10 |
| 槽钢 | 根 | 10#，长6米 | 10 |
| 轴承 | 个 | 6204，哈尔滨 | 100 |
| 轴承 | 个 | 6305，哈尔滨 | 30 |
| 大孔不锈钢球阀 | 只 | DN15 | 50 |
| 大孔不锈钢球阀 | 只 | DN20 | 40 |
| 不锈钢水嘴 | 只 | DN15 | 20 |
| 不锈钢直角阀 | 只 | DN15 | 10 |
| 电焊条 | 箱 | ∮4mm，太平洋，每箱20KG | 10 |
| 电焊条 | 箱 | ∮3.2mm，太平洋，每箱20KG | 20 |
| 电焊条 | 箱 | ∮2.5mm，太平洋，每箱20KG | 20 |
| 电焊条 | 箱 | 不锈钢焊条，∮3.2mm，太平洋，每盒2KG | 10 |
| 电焊条 | 箱 | 不锈钢焊条，∮2.5mm，太平洋，每盒2KG | 10 |
| 防锈漆 | 桶 | 三峡牌，每桶3KG | 12 |
| 钢丝绳 | 圈 | ∮12*30米；（每圈30米） | 2 |
| 钢丝绳 | 圈 | ∮14*72米；（每圈72米） | 2 |
| 钢丝绳 | 圈 | ∮14*24米；（每圈24米） | 2 |
| 电焊钳 | 把 | 300A | 5 |
| 电焊钳 | 把 | 500A | 5 |
| 扁錾子 | 个 | 宽25*长250mm | 10 |
| 拉铆钉 | 盒 | 奇鼎牌；∮4*16；每盒350颗 | 2 |
| 滑石笔 | 盒 | 白色滑石笔；每盒10小盒 | 1 |
| 电池 | 颗 | 9V层极电池 | 30 |
| 轴承 | 个 | SKF22319 | 2 |
| 膨胀螺钉 | 颗 | ∮12mm | 200 |
| 膨胀螺钉 | 颗 | ∮14mm | 200 |
| 滚轮 | 个 | 定向滚轮∮200mm | 8 |
| 滚轮 | 个 | 万向滚轮∮200mm | 8 |
| 粘胶剂 | 盒 | 晨光555排胶粘剂 | 6 |
| 齿轮油 | 桶 | 18#双曲线齿轮油；每桶18KG | 3 |
| 齿轮油 | 桶 | 320#齿轮油；每桶18KG | 4 |
| 油漆刷 | 把 | 100mm宽 | 30 |
| 钢板 | 张 | 厚3mm*宽1.26m*长6m | 1 |
| 钢板 | 张 | 厚6mm*宽1.26m*长6m | 1 |
| 钢板 | 张 | 厚10mm*宽1.26m*长6m | 1 |
| 钢板 | 张 | 扁豆形花纹钢板；厚5mm*宽1.26m*长6m | 1 |
| 钢板 | 张 | 黑钢板；长2m*宽1m*厚1.5mm | 6 |
| 不锈钢大孔球阀 | 个 | DN25 | 10 |
| 不锈钢大孔球阀 | 个 | DN40；DN50 | 各5个 |
| 不锈钢蝶阀 | 个 | DN65；DN80 | 各4个 |
| 墨色眼镜 | 付 | 焊工用 | 10 |
| 铁丝 | 公斤 | 8#；14# | 各20KG |
| 高压红色氧气管 | 圈 | 内孔8mm*20m/圈；可受压力3MPa | 2 |
| 高压黑色乙炔管 | 圈 | 内孔8mm*20m/圈；可受压力3MPa | 2 |
| 电焊面罩 | 个 | 优质 | 10 |
| 电焊牛皮长袖手套 | 双 | 优质 | 10 |
| 电焊护目镜片 | 张 | 8#双防电焊护目镜片50*108mm | 30 |
| 电焊护目镜片 | 张 | 白色玻璃电焊护目镜片50*108mm | 30 |
| 生料带 | 箱 | 三星牌生料带；每箱100圈 | 3 |
| 平面密封胶 | 支 | 可赛斯厌氧型平面密封剂1515 | 20 |
| 螺纹密封胶 | 支 | 可赛斯厌氧型平面密封剂1367 | 20 |
| 氧气减压器 | 套 | Z5-018；上海尊狮工具有限公司 | 2 |
| 乙炔减压器 | 套 | Z5-018；上海尊狮工具有限公司 | 2 |
| 平面砂布轮 | 个 | 125*22；80# | 200 |
| 蝶形砂轮 | 个 | 125*22 | 50 |
| 切割片 | 盒 | 超薄型切割片125*1.2*22；每盒50片 | 15 |
| 增强树脂砂轮 | 盒 | 400*3.2*32；每盒25片 | 4 |
| 机修油 | 桶 | 昆仑牌L-AN46机械油；每桶170KG | 2 |
| 润滑脂 | 桶 | 壳牌佳度GADUS,S3 V220 C 216；每桶18KG | 3 |
| 油漆 | 桶 | 黄色，三峡牌，每桶3KG | 12 |
| 弯头 | 个 | 镀锌内丝弯头，DN15 | 12 |
| 弯头 | 个 | 镀锌内丝弯头，DN20 | 40 |
| 直接头 | 个 | 镀锌内丝直接头，DN15 | 40 |
| 直接头 | 个 | 镀锌内丝直接头，DN20 | 40 |
| 活接头 | 个 | 镀锌活接头，DN15 | 20 |
| 活接头 | 个 | 镀锌活接头，DN20 | 20 |
| 不锈钢编织软管 | 根 | 不锈钢编织软管，两端活接头，DN15*长600mm | 10 |
| 聚四氟乙烯棒 | 根 | ∮55mm*1米 | 10 |
| 聚四氟乙烯棒 | 根 | ∮42mm*1米 | 20 |
| 絮凝剂 | 桶 | HJ-402；每桶25KG | 8 |
| 反渗透膜杀菌剂 | 桶 | HS-301；每桶25KG | 8 |
| 六角螺钉 | 颗 | M8*30mm | 200 |
| 六角螺钉 | 颗 | M10*40mm | 200 |
| 六角螺钉 | 颗 | M12*50mm | 200 |
| 六角螺钉 | 颗 | M14*50mm | 100 |
| 六角螺钉 | 颗 | M16*60mm | 100 |
| 联轴器胶圈 | 圈 | 14*27；每圈100个 | 4 |
| 联轴器胶圈 | 圈 | 24*45；每圈100个 | 4 |
| 联轴器销轴 | 颗 | ∮24*全长119mm | 20 |
| 联轴器销轴 | 颗 | ∮14*全长70mm | 30 |
| 热轧无缝钢管 | 根 | 外径∮89*壁厚6mm；6米一根 | 3 |
| 热轧无缝钢管 | 根 | 外径∮108*壁厚6mm；6米一根 | 2 |
| 等边角钢 | 根 | 63*63*6mm；每根长6米 | 10 |
| 圆钢 | 根 | ∮22；每根6米 | 5 |
| 圆钢 | 根 | ∮27；每根6米 | 5 |
| 圆钢 | 根 | ∮32；每根6米 | 5 |
| 圆钢 | 根 | ∮12；每根6米 | 10 |
| 圆钢 | 根 | ∮14；每根6米 | 10 |
| 圆钢 | 根 | ∮16；每根6米 | 10 |
| 圆钢 | 根 | ∮10；每根6米 | 10 |
| 圆钢 | 根 | ∮8；每根6米 | 10 |
| 圆钢 | 根 | ∮6；每根6米 | 10 |
| 射吸式割炬 | 支 | G01-30；上海焊割工具厂 | 5 |
| 射吸式割炬 | 支 | G01-100；上海焊割工具厂 | 5 |
| 割嘴 | 颗 | G01-30；上海焊割工具厂 | 30 |
| 割嘴 | 颗 | G01-100；上海焊割工具厂 | 30 |
| 钢锯条 | 盒 | 普通中齿钢锯条；每盒50张 | 4 |
| 镀锌弯头 | 个 | DN40；DN50 | 各20个 |
| 镀锌直接头 | 个 | DN40；DN50 | 各20个 |
| 镀锌内六角 | 个 | DN40；DN50 | 各20个 |
| 镀锌活接头 | 个 | DN40；DN50 | 各20个 |
| 镀锌三通 | 个 | DN25；DN40 | 各20个 |
| 镀锌补芯 | 个 | DN15*DN20；DN20*DN25；DN20*DN40 | 各20个 |

表一加工件技术联系人：杨先生      联系电话：13882575692

| 品 名 | 单位 | 规格型号及品牌 | 年约采购量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动扳手 | 把 | 200mm世达 | 10 |
| 活动扳手 | 把 | 250mm世达 | 5 |
| 呆扳手 | 把 | 1/4世达 | 5 |
| 呆扳手 | 把 | 32mm世达 | 4 |
| 呆扳手 | 把 | 30mm世达 | 4 |
| 呆扳手 | 把 | 17mm世达 | 5 |
| 呆扳手 | 把 | 16mm世达 | 5 |
| 呆扳手 | 把 | 14mm世达 | 5 |
| T型内六角扳手 | 把 | 3mm世达 | 10 |
| T型内六角扳手 | 把 | 5mm世达 | 10 |
| T型内六角扳手 | 把 | 6mm世达 | 10 |
| 球头内六角扳手 | 把 | 3mm世达 | 10 |
| 球头内六角扳手 | 把 | 4mm世达 | 10 |
| 球头内六角扳手 | 把 | 5mm世达 | 10 |
| 球头内六角扳手 | 把 | 6mm世达 | 10 |
| 球头内六角扳手 | 把 | 5/16世达 | 10 |
| 万向接 | 把 | 1/2世达 | 20 |
| 套筒 | 个 | 3/4世达 | 10 |
| 套筒 | 个 | 9/16世达 | 10 |
| 套筒 | 个 | 1/2世达 | 10 |
| 钢丝钳 | 把 | 世达 | 5 |
| 尖嘴钳 | 把 | 世达 | 5 |
| 大力钳 | 把 | 10〃世达 | 5 |
| 管钳 | 把 | 12〃世达 | 2 |
| 手电筒 | 支 | 神火S5 | 10 |
| 锯弓 | 把 | 优质 | 5 |
| 不锈钢锯条 | 张 | 12〃24齿 | 100 |
| 手电钻 | 把 | 博世 | 1 |
| 割炬 | 把 | 30# | 2 |
| 电焊钳 | 把 | 优质 | 2 |
| 优质羊毛刷 | 把 | 1〃 | 200 |
| 强力胶水 | KG | 哥俩好 | 40 |
| 耐高温长袖手套 | 双 | 优质 | 20 |
| 圆板牙 | 个 | 1/4UNC-20 | 10 |
| 圆板牙 | 个 | 1/4UNF-28 | 10 |
| 丝锥 | 个 | 1/4UNC-20 | 20 |
| 丝锥 | 个 | 1/4UNF-28 | 20 |
| 圆板牙 | 个 | 5/16UNC-18 | 5 |
| 圆板牙 | 个 | 5/16UNF-24 | 5 |
| 丝锥 | 个 | 5/16UNC-18 | 10 |
| 丝锥 | 个 | 5/16UNF-24 | 10 |
| 圆板牙 | 个 | 3/8UNC-16 | 5 |
| 圆板牙 | 个 | 3/8UNF-24 | 5 |
| 丝锥 | 个 | 3/8UNC-16 | 10 |
| 丝锥 | 个 | 3/8UNF-24 | 10 |
| 圆板牙 | 个 | 1/2UNC-13 | 5 |
| 丝锥 | 个 | 1/2UNC-13 | 10 |
| 圆板牙 | 个 | M5 | 10 |
| 圆板牙 | 个 | M6 | 10 |
| 圆板牙 | 个 | M8 | 5 |
| 圆板牙 | 个 | M10 | 5 |
| 圆板牙 | 个 | M12 | 5 |
| 丝锥 | 个 | M5 | 20 |
| 丝锥 | 个 | M6 | 20 |
| 丝锥 | 个 | M8 | 20 |
| 丝锥 | 个 | M10 | 10 |
| 丝锥 | 个 | M12 | 10 |
| 高压钢编织软管 | 米 | 内径1〃 | 150 |
| 优质塑胶管 | 米 | 外径14mm*内径10mm | 100 |
| 聚四氟乙烯管 | 米 | 外径6mm*内径2mm | 200 |
| 氧气乙炔双色管 | 米 | 优质 | 各50米 |
| 六角螺杆 | 颗 | 5/8-11*2-1/4 | 60 |
| 六角螺杆 | 颗 | 5/16-18*1-1/2 | 200 |
| 六角螺杆 | 颗 | 3/8-16*1-1/2 | 500 |
| 六角螺杆 | 颗 | 1/4-20*1-1/4 | 100 |
| 六角螺杆(全丝） | 颗 | M8-1.25*50 | 200 |
| 六角螺杆 | 颗 | M5-0.8*15 | 300 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | 3/8-16*3/4 | 100 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | 5/16-18*1 | 100 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | 5/16-18*3/4 | 600 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | 1/4-20*1-3/16 | 60 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M5-0.8*20 | 500 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M6-1*15 | 400 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M6-1*30 | 300 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M6-1*50 | 200 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M8-1.25*15 | 300 |
| 沉头内六角螺杆 | 颗 | M5-0.8*12 | 500 |
| 半圆头内六角螺杆 | 颗 | M6-1*15 | 200 |
| 螺母 | 颗 | M5 | 200 |
| 螺母 | 颗 | M6 | 300 |
| 螺母 | 颗 | M8 | 200 |
| 螺母 | 颗 | M12-1.75 | 300 |
| 螺母 | 颗 | M12*3/4(外径） | 200 |
| 螺母 | 颗 | 1/2UNC-13 | 50 |
| 重制螺纹套 | 颗 | M5*3/8 | 200 |
| 重制螺纹套 | 颗 | M6*7/16 | 200 |
| 重制螺纹套 | 颗 | 1/4UNC*1/4 | 200 |
| 重制螺纹套 | 颗 | 3/8UNC*5/16 | 200 |
| 重制螺纹套 | 颗 | 3/8UNC*7/8 | 200 |
| 轴承(品牌SKF） | 个 | NK140/20 | 20 |
| 轴承(品牌SKF） | 个 | 6205-2RS | 30 |
| 轴承(品牌SKF） | 个 | 3602A-2Z | 20 |
| 螺纹松动剂 | 件 | 1750 | 25 |
| 棕刚玉砂轮 | 个 | 外径300mm厚25mm孔径75mm | 5 |
| 白刚玉砂轮 | 个 | 外径300mm厚25mm孔径75mm | 5 |
| 平面密封胶 | 个 | 1567F | 20 |
| 螺纹密封胶 | 个 | 1271 | 30 |
| AB胶 | 个 | 302AB调和胶 | 20 |
| 键条 | 米 | 5mm*5mm | 10 |
| 键条 | 米 | 6mm*6mm | 10 |
| 键条 | 米 | 8mm*10mm | 10 |
| 键条 | 米 | 8mm*12mm | 5 |
| 不锈钢补芯 | 颗 | 1/8*1/4 | 100 |
| 不锈钢补芯 | 颗 | 1/4*3/8 | 100 |
| 不锈钢补芯 | 颗 | 3/8*1/2 | 50 |
| 不锈钢弹簧 | 颗 | 1.5mm*8mm外径*30mm长 | 100 |
| O型圈（氟橡胶） | 颗 | 2.2mm厚*85mm外径 | 100 |

表二

表二技术联系人：田先生        联系电话：13619084166

表三

| 变频器 | 个 | 6SE6440-2UD21-IAA2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴承 | 套 | YAR208-2FWNVA201 | 2 |
| 链条 | 付 | 16B-3 | 20 |
| 传感器 | 个 | PRK18/4 | 1 |
| 传感器 | 个 | E2E-X2B1-M1 | 1 |
| 轴承 | 件 | 208 | 5 |
| 轴承 | 只 | 212 | 5 |
| 油封 | 只 | 65*100*10 | 10 |
| 活动扳手 | 把 | 300n/n | 5 |
| 同步带 | 根 | T5-384 | 10 |
| 同步带 | 根 | T10-2250 | 5 |
| 接近开关 | 个 | SICK | 3 |
| 手枪钻 | 只 | G8M350RZ | 1 |
| 空气开关 | 个 | 63A | 1 |
| 针嘴 | 套 | WA101-1.0 | 8 |
| 气缸 | 个 | DSNU-25-630-PPV-A | 1 |
| 传感器 | 个 | WTB27-3P241 | 2 |
| 接近开关 | 个 | E2A-M12LSO4-MI-B1 | 3 |
| 螺杆 | 只 | 12*60 | 200 |
| 螺杆 | 只 | 10×50 | 200 |
| 螺杆 | 只 | 10×30 | 200 |
| 螺杆 | 只 | 8×50 | 200 |
| 六角螺杆 | 根 | 12*30 | 200 |
| 螺杆 | 只 | 8×35 | 200 |
| 螺杆 | 只 | 6×40 | 200 |
| 螺杆 | 只 | 8×20 | 200 |
| 圆柱头内六角 | 只 | 8＊16 | 100 |
| 螺丝 | 件 | 沉头内六角5×10 | 200 |
| 螺丝 | 个 | 沉头内六角8*20 | 200 |
| 圆柱头内六角 | 个 | 6×25 | 200 |
| 圆柱头内六角螺杆 | 只 | 6×45 | 200 |
| 圆柱头内六角 | 个 | 6*35 | 200 |
| 电机旋转开关 | 个 | CW30-25 | 4 |
| 电加热带 | 米 | 0.5 | 100 |
| 变频器 | 台 | FR-E540-1.5-EC | 2 |
| 变频器 | 台 | FR-E540-0.75K-EC | 2 |
| 变频器 | 台 | FR-E540-2.2K-EC | 2 |
| 轴承 | 个 | UC206 | 10 |
| 轴承 | 个 | UC208 | 10 |
| 轴承 | 个 | UC211 | 10 |
| 球阀 | 个 | 9543 | 1 |
| 接近开关 | 个 | OMRONEZE-X-M1 | 2 |
| 同步带 | 根 | T10-101齿 | 5 |
| 传感器 | 套 | WS/WE250-P440 | 2 |
| 气缸 | 个 | DSNU-25-745-PPV-A | 1 |
| 进瓶螺旋 | 付 | PM130 | 1 |
| 六角螺杆 | 只 | M5*16 | 100 |
| 螺杆 | 只 | 5×16 | 100 |
| 螺杆 | 个 | 5*15 | 200 |
| 六角螺杆 | 只 | 4*16 | 200 |
| 螺杆 | 只 | 5×16 | 200 |
| 油封 | 只 | 30*47*7 | 10 |
| 油封 | 个 | 40*62*8 | 10 |
| 传感器 | 个 | E3JK-DS30MD | 2 |
| 传感器 | 个 | QS30LP | 1 |
| 接收器 | 个 | 318038 | 5 |
| 光电开关 | 只 | E35K-DS30MM | 1 |
| 气钢密封带 | 根 | 332200 | 1 |
| 气钢钢带 | 根 | 332434 | 1 |
| 快速接头 | 个 | 带丝快速接头￠6 | 20 |
| 直接 | 个 | ￠10 | 100 |
| 变频器 | 台 | VFD004M21A | 1 |
| 气缸 | 个 | 63*100 | 1 |
| 三通 | 只 | Dg15 | 3 |
| 直接 | 只 | 20 | 6 |
| 减压阀 | 个 | QTY-15 | 4 |
| 减压阀 | 个 | LTR-112-D-M1D1 | 1 |
| 轴流风机 | 件 | 200FZY2-D/220V | 1 |
| 喷针加喷嘴 | 只 | WA-101 | 2 |
| 白色透明胶管 | 米 | 14 | 10 |
| 传感器 | 个 | 超声波传感器3RG6115-3GF-00-PF | 1 |
| 刷子 | 把 | PM0251 | 2 |
| 单向节流阀 | 个 | GRLA-M5-QS-4-D | 4 |
| 耐酸碱胶管 | 米 | ￠6 | 100 |
| 气动管道消声器 | 个 | AQ340F-6 | 20 |
| 气动直接 | 个 | 8*5/16 | 50 |
| 气缸 | 个 | 夹瓶头15050632000 | 1 |
| 气动调节阀 | 个 | A-6-1/8 | 20 |
| 施耐德开关 | 个 | NA-100 80A | 3 |
| 变频器 | 个 | FR-A740-30K | 1 |
| 气动直接 | 个 | 8*10 | 50 |
| 同步带 | 根 | 1630*100 | 1 |
| 轴承 | 个 | 6302 | 20 |
| 传感器 | 个 | PM103 | 4 |
| 气动调节阀 | 个 | AS-220F-08 | 50 |
| 接近开关 | 个 | 10-30V | 3 |
| 变频器 | 台 | 220V/0.75KW E2-201-H | 2 |
| 传感器 | 个 | 欧姆龙WA-101-102P | 1 |
| 轴承 | 套 | HK3038 | 10 |
| 锯弓 | 把 |  | 1 |
| 链条接头 | 付 | 08B-1 | 100 |
| 电磁阀 | 个 | MFH-5/2 | 1 |
| 接触器 | 个 | 3RT1023 | 2 |
| 接触器 | 个 | 3RT 1034 | 1 |
| 变频器 | 个 | KEB-FS | 2 |
| 电磁阀 | 个 | V181338 | 1 |
| 吸头气缸 | 个 | 15450250800 | 4 |
| 轴承 | 个 | 1600 | 5 |
| 按钮 | 个 | LAY37 | 1 |
| 施耐德 | 个 | GV2-G05 | 1 |
| 螺丝 | 个 | 沉头内六角5*16 | 100 |
| 轴承 | 个 | 62202 | 5 |
| 气动三通接头 | 个 | ￠8-6 | 50 |
| 气动三通接头 | 个 | ￠10-8 | 25 |
| 传感器 | 个 | SICKWTB27-3P2411 | 1 |
| 变压器 | 个 | C854-SI-800 | 1 |
| 电磁阀 | 个 | 5044 | 4 |
| 直线轴承 | 个 | 60*90*110 | 10 |
| 油封 | 个 | 30*62*7 | 10 |
| 变频器 | 个 | E－U00105 | 1 |
| 重制螺纹套 | 个 | 5/16 | 5 |
| 重制螺纹套 | 个 | 3/8 | 5 |
| 发射器 | 个 | 2BY-6 | 20 |
| 传感器 | 个 | 光电传感器E3JK-DS30M1 | 2 |
| 气动三通接头 | 个 | ￠4-6 | 20 |
| 继电器 | 个 | 3RP1511-1AP20 | 1 |
| 离心风机 | 个 | R2E220-AA40-05 | 1 |
| 传感器 | 个 | 光电传感器WT24-2B210 | 3 |
| 轴承 | 个 | 6202 | 6 |
| 圆柱头内六角 | 个 | ￠10*60 | 100 |
| 继电器 | 个 | 3RHH11-1FFA11 | 1 |
| 胶垫 | 个 | C85G0234 | 7 |
| 同步带 | 根 | T5-348齿 | 4 |
| 圆柱头内六角 | 根 | 12*70 | 100 |
| 圆柱头内六角 | 根 | 4*20 | 100 |
| 接近开关 | 件 | E2E-X5Y2 | 1 |
| 传感器反光板 | 块 | 60*50 | 20 |
| 电缆 | 米 | 6×0.5 | 20 |
| 链条 | 米 | 8B-3 | 1.75 |
| 链条 | 米 | 08B-1 | 10.5 |
| 导轨 | 米 | 2000*42*17 | 50 |
| 同步带 | 米 | 10MM | 60 |
| 切割片 | 张 | ф400 | 1 |
| 程序卡 | 张 | 512CF | 2 |
| 电磁阀 | 只 | 8020850 | 1 |
| 轴承 | 只 | 6006 | 1 |
| 轴承 | 只 | 6005 | 20 |
| 减压阀 | 只 | MC202-D00 | 1 |
| 圆柱头内六角 | 只 | 8*80 | 100 |
| 变频器 | 只 | 6ESE6440-2UD21-5AA1 | 2 |
| 螺丝 | 个 | 沉头内六角4*16 | 100 |
| U型卡 | 个 | 16 | 20 |
| 电缆 | 米 | 3×1 | 20 |
| 链条 | 米 | 08B-2 | 6.096 |
| 接触器 | 个 | GV2-ME06 | 20 |
| 继电器 | 个 | CFC2-18101 | 8 |
| 机械离合器 | 套 | 210-325V | 3 |
| 电位通道箱 | 套 | P-C-007 | 1 |
| 套筒 | 只 | 19 | 5 |
| 套筒 | 个 | 13＃ | 5 |
| 套筒 | 只 | 17 | 5 |
| 气动三通接头 | 个 | ￠8-6 | 150 |
| 气动三通接头 | 个 | ￠4-6 | 100 |
| 吸头 | 个 | 16120010610 | 2 |
| 钢弯头 | 只 | 50mn | 30 |
| 球阀 | 只 | φ50 | 4 |
| 钢弯头 | 个 | 15 | 14 |
| 弯头 | 只 | φ32 | 9 |
| 三通 | 只 | 40 | 3 |
| 护导线 | 米 | 2×4 | 200 |
| 钢弯头 | 个 | 60 | 2 |
| 三通 | 个 | 60 | 2 |
| 电缆 | 米 | 4*2.5 | 100 |
| 链条 | 根 | 10A－1 | 1 |
| 继电器 | 个 | 3RV1021-1KA10 | 10 |
| 电机开关 | 个 | TO-2-9800 | 10 |
| 圆柱头内六角 | 个 | 8*100 | 5 |
| 费思托 | 只 | LFR-1/2-D-M1D1 | 1 |
| 减压阀 | 只 | MC104-R00 | 3 |
| 减压阀 | 个 | QTY-15 | 14 |
| 减压阀 | 个 | LFR-1/2-D-MIDI | 3 |
| 按钮 | 个 | B2-BW3361 | 5 |
| 同步带 | 根 | T10-720-25 | 5 |
| 电磁阀 | 个 | 161727-D4 | 1 |
| 传感器 | 个 | WL250-P430 | 1 |
| 同步带 | 米 | MXL-6MM | 50 |
| 传感器 | 个 | 光电传感器PRK18/24-DL46 | 6 |
| 接近开关 | 个 | SMF-8-K-L | 5 |
| 传感器 | 个 | 光电传感器E3JK-DS30M1 | 1 |
| 直接 | 个 | 25*40 | 1 |
| 内六角 | 只 | 40 | 1 |
| 弯头 | 个 | 15 | 10 |
| 三通 | 只 | 20 | 2 |
| 直接 | 只 | φ32 | 3 |
| 水平仪 | 台 | 200mm | 1 |
| 接收器外壳 | 个 | 426039 | 10 |
| 气缸 | 个 | SMCQ2632-15 | 1 |
| 调压电源 | 个 | 1.5KW | 2 |
| 阻旋料位器 | 个 | SF-2808CR | 5 |
| 燃气控制阀 | 个 | 122K8263 | 1 |
| 气缸 | 个 | DMM-25-50-P-A | 1 |
| 点火压力器 | 个 | GOD-15995 | 1 |
| 压力开关 | 个 | GW150A6 | 2 |
| 电源 | 个 | HF55W-F-B | 1 |
| 调节器 | 个 | MB-DLE 420 | 1 |
| 电缆 | 米 | TKD8*0.5 | 80 |
| 电磁阀 | 个 | 5044 | 2 |
| 继电器 | 个 | 3RU1126-IDBO | 1 |
| 发射器 | 个 | 317637 | 10 |
| 传感器 | 个 | WL11G-2B2531 | 2 |
| 空气开关 | 个 | DZ47-63-16A | 10 |
| 保护开关 | 个 | 220V | 6 |
| 油封 | 个 | 25*40*7 | 10 |
| 油封 | 个 | 45*75*8 | 10 |
| 油封 | 个 | 50*80*10 | 10 |
| T型扳手 | 只 | 10以下 | 17 |
| 接近开关 | 个 | WL120-3B2531 | 5 |
| 气动接头 | 个 | KQ2L08-01AS | 5 |
| 电缆 | 米 | TKD2*2.5 | 100 |
| 接触器 | 个 | 3RT 1054 | 2 |
| 交换器 | 只 | 1024 | 1 |
| 电缆 | 米 | 4*2.5 | 100 |
| 旋转皮带 | 根 | B型 | 6 |
| 变频器 | 个 | E2-201-H1A | 1 |
| 同步带 | 根 | 90XL | 50 |
| 传感器 | 个 | WT14-2P432S08 | 16 |
| 换向阀 | 个 | REXROTH | 1 |
| 继电器 | 个 | BLC-OPIT-5OC | 2 |
| 电源 | 个 | AC4-00M2H | 1 |
| 气缸 | 个 | ADN-32-A-P-A | 2 |
| 气缸 | 个 | DNC-50-160-PPV-A | 2 |
| 编码器 | 个 | 360点 | 2 |
| 同步带 | 根 | 1630*65 | 3 |
| 直接 | 只 | 32n/n | 1 |
| 直接 | 只 | 40 | 1 |
| 变频器 | 个 | E2-201-H1A | 1 |
| 接近开关 | 只 | LJ18A3-8-J/EZ | 1 |
| 磁性表座 | 个 | PD-202 | 20 |
| 接近开关 | 个 | LJ18A3-8-Z/AX | 2 |
| 不锈钢弹簧 | 个 | 8*51 | 6 |
| 断路器 | 只 | GV2MZ06C | 17 |
| 针型阀 | 只 | φ15 | 10 |
| 红外测温枪 | 个 | FLUKZ | 1 |
| 传感器 | 个 | WL250-2P2431 | 3 |
| 张紧套 | 个 | 12*22 | 10 |
| 电磁阀 | 个 | MFH-5/2 | 1 |
| 同步带 | 个 | T5*25 | 30 |
| 接近开关 | 个 | 9SEP-11EC | 1 |
| 键条 | 根 | ￠5 | 1 |
| 键条 | 根 | ￠6 | 1 |
| 键条 | 根 | ￠8 | 1 |
| 键条 | 根 | ￠10 | 1 |
| 键条 | 根 | ￠12 | 1 |
| 模块 | 台 | 6ZST-332-5HF00-0AB0 | 2 |
| 补芯 | 个 | 50 | 2 |
| 三通 | 只 | 25 | 1 |
| 活接 | 只 | 25 | 2 |
| 轴承 | 件 | 6306 | 4 |
| 弯头 | 只 | 50 | 1 |
| 电机 | 台 | SEW0.37KW | 3 |
| 切割片 | 张 | ф100 | 1 |
| 白色透明胶管 | 米 | ￠3 | 40 |
| 电机 | 台 | SEW0.55KW | 1 |
| 海绵皮带 | 根 | 75-385 | 20 |
| 轴承 | 套 | 6203 | 24 |
| 同步带 | 米 | 齿型带RPP8-30 | 15 |
| 接近开关 | 只 | E2K-F10MC1 | 1 |
| 轴承 | 个 | 6003 | 20 |
| 电磁阀 | 个 | JMFH-512 | 5 |
| 海绵皮带 | 根 | 1650*95 | 2 |
| 分离器 | 个 | AMG450C-04 | 3 |
| 气源处理器 | 套 | IDG10-F02 | 1 |
| 电机 | 个 | SEW0.75KW | 1 |
| 电机 | 个 | SEW2.2KW | 1 |
| 编码器 | 个 | 2048点 | 1 |
| 电磁阀 | 个 | ＭＮ１Ｈ-5/2 | 3 |
| 轴承 | 个 | 6913 | 5 |
| 轴承 | 个 | 21304 | 4 |
| 轴承 | 个 | 22206 | 6 |
| 轴承 | 个 | 61815 | 6 |
| 轴承 | 个 | NK30/30 | 5 |
| 轴承 | 个 | NK30/35 | 5 |
| 扳手 | 把 | 12-20 | 80 |
| 电磁阀 | 个 | ＷＰＳ42-5Ｐ21-03ＡＰ | 1 |
| 电磁阀 | 个 | ＳＹ7240-ＳＬＺＤ-０２ | 1 |
| 编码器 | 台 | Ｅ80Ｈ30 | 1 |
| 变频器 | 台 | 2.2KW | 1 |
| 变频器 | 台 | 3.7ＫＷ | 1 |
| 电磁阀 | 个 | ＷＱＺ2151-5Ｍ１ | 1 |
| 断路器 | 个 | 3ＶＵ1640-1ＭＭ００ | 5 |
| 接触器 | 个 | 3RT1017 | 6 |
| 辅助触头 | 个 | 3ＲＨ1911 | 6 |
| 轴承 | 个 | SKF6306 | 1 |
| 变频器 | 个 | FR-D740-022SC-EC | 1 |
| 电磁阀 | 个 | ＷＱ4100-51 | 1 |
| 电磁阀 | 个 | ＳＹ7240-ＳＬＺＤ-０２ | 1 |
| T型扳手 | 只 | 10以下 | 1 |
| 传感器 | 个 | ＩＥ5072 | 3 |
| 传感器 | 个 | Ｓ50-ＭＡ-Ｆ01ＰＰ | 2 |
| 传感器 | 个 | Ｓ50-ＭＡ-Ｇ00ＸＧ | 2 |
| 断路器 | 个 | ＧＲ２-ＭＥ-10Ｃ | 4 |
| 断路器 | 个 | Ａ9Ｖ53463 | 5 |
| 电机 | 套 | SEW1.5KW | 1 |
| 滑块轴承 | 个 | ＫＷＶＥ30 | 4 |
| 继电器 | 只 | pilz pnoz mip | 1 |
| 继电器 | 只 | pilz pnoz mc3p | 1 |
| 油封 | 个 | 40*80*10 | 10 |
| 海绵皮带 | 根 | 1635*28 | 2 |
| 油封 | 个 | 45*75*8 | 50 |
| 油封 | 个 | 30*40*7 | 20 |
| 螺杆 | 只 | 6×80 | 100 |
| 开关 | 个 | S50-PA-5 | 2 |
| 直线轴承 | 个 | LM20WOP | 20 |
| 传感器 | 个 | ＷＬ12Ｇ-3Ｖ2572 | 2 |
| 模块 | 个 | ６ＥＳ7288-ＩＳＴ30-ＯＡＡＯ | 1 |
| 变频器 | 个 | KEB-F5 | 2 |
| 海绵皮带 | 根 | 1650*28 | 2 |
| 电机 | 台 | ＡＢ115-Ｓ２-Ｐ２ | 1 |
| 电缆 | 米 | TKD12*1 | 50 |
| 控制电缆 | 米 | 7×1 | 50 |
| 变频器 | 只 | 1.5KW | 1 |
| 电磁阀 | 只 | MFH-5/2 | 1 |
| 气缸 | 只 | SMC40*100 | 3 |
| 调压阀 | 只 | R43-406NNLG1/2 | 1 |
| 发射器 | 个 | ＴＯＭ0057718 | 11 |
| 电缆 | 米 | TKD5×1.5 | 50 |
| 变频器 | 只 | FR-A740-3.7K | 1 |
| 变频器 | 台 | 1.1KW | 1 |
| 内六角 | 只 | ￠15 | 3 |
| 弯头 | 个 | 15 | 6 |
| 点火器 | 个 | C014871 | 5 |
| 点火变压器 | 个 | C026407 | 1 |
| 气缸 | 个 | 61M2P050A0350 | 1 |
| 锉刀 | 把 | 200 | 10 |
| 锉刀 | 件 | 300 | 10 |
| 压缩弹簧 | 件 | 1.2×13×64 | 1 |
| 铜管接头 | 个 | 1/8*1/8 | 1 |
| 螺钉 | 个 | 2100-1333 | 1 |
| 链条 | 付 | 32Ｂ | 2 |
| 过滤器 | 个 | 1640-194 | 1 |
| 同步轮 | 个 | 16H-1008 | 1 |
| 气缸 | 个 | EV-20-4 | 4 |
| 直线轴承 | 个 | ＳＢＲ25 | 50 |
| 圆柱头内六角 | 个 | 5*65 | 100 |
| 电缆 | 米 | RVV3*1.5 | 100 |
| 活动扳手 | 把 | 200 | 12 |
| 开口扳手 | 把 | 3/4 | 12 |
| 开口扳手 | 把 | 9/16 | 7 |
| 圆柱头内六角 | 只 | 5*20 | 200 |
| 圆柱头内六角 | 只 | 6*50 | 100 |
| 内六角 | 只 | ￠20 | 27 |
| 球阀 | 只 | φ25 | 2 |
| 球阀 | 只 | φ65 | 1 |
| 不锈钢碟阀 | 个 | ￠80 | 1 |
| 轴承 | 只 | 1208 | 3 |
| 内六角 | 只 | φ25 | 2 |
| 弯头 | 只 | ￠25 | 5 |
| 内六角 | 个 | 15 | 19 |
| 丝杆 | 个 | 直径12*50 | 100 |
| 螺杆 | 个 | 8*30 | 200 |
| 六角螺钉 | 个 | 10*40 | 200 |
| 电磁阀线圈 | 个 | 59-90401 | 3 |
| 电磁阀 | 个 | 59-27249 | 3 |
| 电源 | 只 | 16ＥＰ1333-2ＢＡ20 | 4 |
| 电缆 | 个 | 7*1 | 100 |
| 电缆 | 个 | 4*1 | 200 |
| 变频器 | 台 | 0.55ＫＷ | 1 |
| 接近开关 | 个 | ＬＪ18Ａ３-8 | 60 |
| 气缸 | 个 | ＤＳＮＮ-25-300ＰＰＶ-Ａ | 2 |
| 轴承 | 个 | 6204 | 10 |
| 传感器 | 只 | Ｅ3Ｓ-ＡＲ11 | 6 |
| 轴承 | 个 | 6906 | 20 |
| 链条 | 米 | 16Ｂ | 50 |
| 链条 | 米 | 12B | 60 |
| 六角螺杆 | 只 | 5/16 | 200 |
| 卡套 | 个 | 1/4 | 9 |
| O型圈 | 个 | 22.5*2 | 70 |
| O型圈 | 个 | 26*2 | 75 |
| 转换开关 | 只 | KID-004NLP NLHC | 1 |
| 电缆 | 米 | TKD7*0.5 | 50 |
| 接触器 | 只 | LC1-D150 M5C | 1 |
| 尖嘴钳 | 把 | 200mm | 5 |
| 一字改刀 | 把 | 200 | 15 |
| 补芯 | 只 | 40 | 10 |
| 螺杆 | 个 | Ｍ24 | 20 |
| 螺杆 | 个 | Ｍ12 | 12 |
| 螺杆 | 个 | Ｍ16 | 16 |
| 气缸 | 个 | CQ2B32TF-150DZ | 3 |
| 气缸 | 个 | DSNU-25-260-PPV-A | 2 |
| 传感器 | 个 | ＷＴ24-2Ｂ410 | 2 |
| 传感器 | 个 | ＷＬ12Ｇ-３Ｖ2572 | 2 |
| 传感器 | 个 | ＦＥＳＴＯ | 19 |
| 轴承 | 只 | 209 | 4 |
| 内六角螺栓 | 个 | M10*50 | 250 |
| 变频器 | 个 | KEB-F5 | 2 |
| 海绵皮带 | 根 | ＤＨ-1567-ＯＦ | 8 |
| 拖链 | 米 | 300*80 | 14 |
| 编码器 | 台 | ＴＲＣＥＶ65Ｍ | 1 |
| 张紧套 | 个 | ＳＫＴ351 | 10 |
| 模块 | 只 | ＦＸ3Ｕ-64ＭＲ/ＥＳ | 1 |
| 编码器 | 个 | 01460点 | 1 |
| 白色透明胶管 | 米 | ￠10 | 100 |
| 相机 | 个 | ＧＵＰＰＹＰＲＯＦ125Ｂ | 2 |
| 镜头 | 个 | Ｍ1214-ＭＰ２ | 2 |
| 传感器 | 个 | ＰＺ-Ｇ62Ｐ | 2 |
| 光源 | 个 | ＤＨＯ-ＦＬ230230-Ｗ | 2 |
| 变频器 | 个 | 09Ｆ5Ｂ１Ｂ-3ＢＯＡ | 1 |
| 变频器 | 个 | 07Ｆ５Ｂ３Ａ-ＯＡＯＡ | 1 |
| 安全光幕 | 套 | ＥＯＳ４901Ｘ | 2 |
| 电机 | 个 | 0.75ＫＷ | 1 |
| 继电器 | 只 | pilz pnoz mo4p | 1 |
| 同步带 | 根 | T10-1010 | 10 |
| 气缸 | 个 | DGC-K-25-1450 | 1 |
| 继电器 | 个 | RX1M4AB2BD | 2 |
| 继电器底座 | 个 | RX2E2M114 | 2 |
| 减压阀 | 个 | ＬＷ215-02Ｇ-Ｔ | 3 |
| 海绵皮带 | 根 | DH-JPPD-M688 | 6 |
| 夹瓶皮带 | 根 | ＤＨ-ＪＰＰＤ-Ｍ2050 | 2 |
| 钢直接 | 个 | 1/8 | 100 |
| 接近开关 | 个 | LJ18A3-8-Z/BX | 10 |
| 气缸 | 个 | ＤＳＵＮ20-80-ＰＰＶ-Ａ | 2 |
| 三角带 | 根 | Ａ-899 | 2 |
| 双头扳手 | 把 | 10以下含10 | 6 |
| 一字改刀 | 把 | 3*60 | 5 |
| 一字改刀 | 把 | 3*100 | 5 |
| 一字改刀 | 把 | 6*100 | 10 |
| 轴承 | 只 | 6205 | 20 |
| 轴承 | 套 | 6002 | 20 |
| 气缸 | 只 | ＰＭ0236 | 5 |
| 调压阀 | 只 | 0-2ＫＧ | 6 |
| 继电器 | 只 | ＳＳＲＰＣＤＳ25Ａ1 | 2 |
| 压力表 | 只 | Y-100-1MPA | 2 |
| 球阀 | 只 | φ15 | 2 |
| 模块 | 只 | ＡＣ2517 | 2 |
| 气缸 | 个 | CQ2B32TF-150DZ | 1 |
| 变频器 | 只 | FR-A740-7.5K | 1 |
| 变频器 | 个 | ＦＲ-Ａ740-15Ｋ | 1 |
| 变频器 | 台 | ＦＲ-Ｅ720-0.4Ｋ | 1 |
| 安全开关 | 个 | ＦＲ2093Ｄ１Ｍ１ | 5 |
| 连轴器 | 只 | 16*32*105 | 5 |
| 气动阀 | 台 | Ｒ412007210 | 2 |
| 同步带 | 米 | 50ＡＴ10 | 50 |
| 编码器 | 只 | 600点 | 1 |
| 变频器 | 个 | ＦＲ-Ａ740-15Ｋ | 1 |
| 变频器 | 台 | 7.5KW | 1 |
| 电磁阀 | 个 | ４Ｖ230-08 | 10 |
| 气缸 | 个 | ＡＤＶ11-32-50-Ａ | 3 |
| 电源 | 个 | 0-30Ｖ | 1 |
| 球阀 | 只 | φ20 | 2 |
| 球阀 | 个 | 32 | 2 |
| 钢弯头 | 个 | 32 | 4 |
| 直接 | 个 | 25*32 | 4 |
| 切割片 | 张 | 125 | 100 |
| 压力开关 | 个 | ＤＡＰ-10Ｐ | 5 |
| 链条 | 根 | 10A－1 | 1 |
| 电机 | 台 | 1.1ＫＷ | 1 |
| 内六角 | 只 | ￠15 | 10 |
| 球阀 | 个 | 15 | 6 |
| 三通 | 只 | Dg15 | 1 |
| 轴承 | 只 | GERMANY 02K142 | 20 |
| 模块 | 只 | DVP20ECOOR3 | 1 |
| 传感器 | 只 | DW-AS-623-M8-123 | 2 |
| 传感器 | 只 | DW-AS-624-M8-123 | 2 |
| 电磁阀 | 只 | R2W160-15-TY | 1 |
| 背光源 | 只 | DHO-FL150150-W | 2 |
| 变频器 | 台 | 0.75KW | 1 |
| 同步带 | 根 | T10-151 | 15 |
| 轴承 | 只 | LBBR40-2LS | 5 |
| 变压器 | 只 | JBK3-160VA | 3 |
| 普罗名特泵套件 | 套 | 代码1000、1601、1602、1005（PPE材质） | 2 |
| 普罗名特泵 | 台 | GALA1000PPE200UA010000（PPE泵头） | 2 |
| 耐酸碱管子 | 米 | PFAN-6X1-NT | 100 |
| 透明胶管 | 米 | 山耐斯外直径8 | 2 |
| 透明胶管 | 米 | 山耐斯外直径10 | 10 |
| 透明胶管 | 米 | 外直径12 | 1 |
| 电磁阀 | 个 | 4V210-08 | 2 |
| 电磁阀 | 个 | 3V410-15 | 2 |
| 喷枪 | 只 | 岩田LPA-200-1.2 | 2 |
| 直线轴承 | 个 | IKO LM25UU | 50 |
| 接近开关 | 个 | LJ18A3-8-J/DZ | 5 |
| 直线摇摆电机 | 台 | WB100-WD-0.37KW-35 | 1 |
| 传感器 | 个 | E3S-AR11欧姆龙 | 2 |
| 变频器 | 台 | VFD004EL21A台达 | 1 |
| 变频器 | 台 | VFD004M21A台达 | 1 |
| 变频器 | 台 | KEB09F5B1B-2B0A+00F55060-5013 | 1 |
| 变频器 | 台 | KEB09F5B1B-3A0A | 1 |
| 变频器 | 台 | KEB07F5B3A-0A0A+00F55060-5013 | 2 |
| 轴承 | 个 | SKF6206 | 5 |
| 电磁阀 | 个 | 2W150-15亚德克 | 5 |
| COSEL电源模块 | 个 | ACE450F AC4-00M2H-00 | 1 |
| 编码器 | 个 | GI332 170C329 | 1 |
| 同步带 | 条 | T10-1250 | 5 |
| 轴承 | 个 | SKF6000-2RS1 | 5 |
| 万向节 | 个 | SWC-58 | 1 |
| 传感器 | 个 | 欧姆龙E3JM-R4M4-G | 5 |
| 传感器 | 个 | SICK WL11G-2B2531 | 5 |
| 轴承座（含轴承） | 个 | SBR25UU | 10 |
| 西门子触摸屏 | 台 | 西门子6AV2 124-0MC01-0AX0 | 1 |
| 西门子触头 | 个 | 3RH1911-1FA11 | 10 |
| 西门子接触器 | 个 | 3RT1026-1B..0 | 5 |
| 万能转换开关 | 个 | LW30-25 | 5 |
| 电机开关盒 | 个 | TYPE：T0-2-8900/I1/SVB CT02-8900-I1CRQ | 5 |
| 变频器 | 台 | 6SE6440-2UD21-1AA1+6SE6400-1PB00-0AA0 | 1 |
| 变频器 | 台 | 6SE8420-2UD21-5AA1+6SE64000BP000AA1 | 1 |
| 接近开关 | 个 | 171169 SME-8-ZS-KL-LED-24 | 2 |
| 电磁阀 | 个 | 30686 PRS-3/8-6-B | 2 |
| 编码器 | 台 | 6XV1830-0EH10 | 20 |
| 总线接头 | 个 | 6ES7 972-0BB12-0XA0 | 5 |
| 按近开关 | 个 | M30 IM30-10BPO-ZC1 | 1 |
| 电磁阀 | 个 | 费斯托 VL-5/3E-D-3-C | 5 |
| 压力开关 | 个 | PILZ FR2093-D1M1 | 1 |
| 传感器 | 个 | 测距传感器费斯托DT50-P1114 | 1 |
| 接触器 | 个 | 西门子3RT1016-1BB41 | 2 |
| 三菱变频器 | 台 | FR-E720-0.4K | 1 |
| 三菱变频器 | 台 | FR-A740-7.5K-CHT | 1 |
| 三菱变频器 | 台 | FR-A740-15K-CHT | 1 |
| 西门子辅助触头 | 个 | 3RH1921-1CA01 | 2 |
| 电源模块 | 台 | 6EP1437-3BA00 | 1 |
| 安全开关 | 个 | EN/IEC-60947-5-1 | 1 |
| 费斯托气动单元 | 套 | HE D-MAXI D0643 170683 D643 | 1 |
| 费斯托气动单元 | 套 | LFR-D-MAXI D0643 159584 D743 | 1 |
| 费斯托气动单元 | 套 | FRM D-MAXI D0643 170686 D643 | 1 |
| 费斯托气动单元 | 套 | HEE D-MAX1-24D743 186518 D743 | 1 |
| 轴承 | 个 | INA45100 | 2 |
| 电磁阀 | 个 | MFH-3-1/8 | 2 |
| 万用表 | 台 | 福禄克F15B+ | 1 |
| 传感器 | 个 | SICKWT18-3P931S38 (1051032) | 5 |
| 传感器 | 个 | 光电传感器E3Z-LL86 | 5 |
| 分离器 | 个 | AFF2C-01D | 1 |
| 轴承 | 个 | SKF 7206-BECBP | 5 |
| 调压阀 | 个 | R43-406-NGEA | 3 |
| 断路器 | 个 | GV2MZ06C | 10 |
| 气缸 | 个 | DSBC-50-200-PPVA-N3 | 2 |
| 气缸 | 个 | CQ2B20-10D | 2 |
| 气动调速阀 | 个 | SMCASP530F-03-08S | 2 |
| 气动调速阀 | 个 | SMCAS2201F-02-08SA | 2 |
| 西门子断路器 | 个 | 3RV1021-1KA10 | 2 |
| 气缸 | 个 | ADVU-32-50-A-P-A 156623 | 2 |
| 链条接头 | 颗 | 8B-3 | 50 |
| 链条接头 | 颗 | 12B-1 | 50 |
| 接头 | 颗 | 16B-1 | 50 |
| 重制螺纹套 | 个 | 43236 | 20 |
| 重制螺纹套 | 个 | 43167 | 20 |
| 继电器 | 个 | RXM4AB2BD | 2 |
| 调压阀 | 个 | R18-C00-RNXG | 5 |
| 接近开关 | 个 | E2C-JC4DH | 5 |
| 氟橡胶油封 | 个 | 65*100*10 | 5 |
| 氟橡胶油封 | 个 | 40*80*10 | 5 |
| 氟橡胶油封 | 个 | 30*62*7 | 5 |
| 氟橡胶油封 | 个 | 40*62*8 | 5 |
| 氟橡胶油封 | 个 | 50*80*10 | 5 |
| 氟橡胶油封 | 个 | 30*47*7 | 5 |
| 氟橡胶油封 | 个 | 45*75*8 | 5 |
| 氟橡胶油封 | 个 | 25*40*7 | 5 |
| 气缸 | 个 | ADN-32-80-A-P-A | 1 |
| 气缸 | 个 | DSBC-32-1000-PPVA-N3 | 1 |
| 气缸 | 个 | DSBC-50-900-PPVA-N3 | 1 |
| 气缸 | 个 | DSBC-63-200-PPVA-N3 | 1 |
| 模块 | 台 | 可编程控制器PLCFX3U-128MR/ES-A | 1 |
| 断路器 | 个 | 3VU1640-1MM00 (10-16A) | 5 |
| 模块 | 个 | S7-300 AO 8x12BIT 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 1 |
| UPS不间断电源 | 台 | C3K 3KVA 2400W | 1 |
| 润滑脂气缸用 | 支 | LUB-KC1 #684474 | 1 |
| 内六角螺丝 | 个 | M6*10 | 1 |
| 灯泡 | 个 | TYPE 7158XHP | 20 |
| 不锈钢大孔球阀 | 个 | DN25 | 10 |
| 西门子接触器 | 个 | 3RT1034-1B..0 | 5 |
| 电源模块 | 台 | 6SE6400-2FB00-6AD0 | 1 |
| 传感器 | 个 | SICKWT12L-2B550A02 (1022048) | 5 |
| 电磁阀 | 个 | 费斯托双控MFH-5/3G-3/8-B 19707 | 1 |
| 电机 | 台 | WB85-WD-9-370W | 3 |
| 减压阀 | 个 | LFR-1/2-D-MAXI-KC-A 186044 | 2 |
| 编码器 | 台 | GHT506-0600S001 | 1 |
| 同步带 | 条 | 双面齿皮带T10-151 | 5 |
| 编码器 | 台 | GI333.170C313 | 1 |
| 气缸 | 个 | CDA2L40TF100JNM9B | 2 |
| 接近开关 | 个 | XS1N08PB349 | 2 |
| 包胶轴承滑轮 | 个 | 外径90内径30高45MM（6206轴承） | 5 |
| 包胶轴承滑轮 | 个 | 外径28内径8高10MM（608轴承） | 5 |
| 齿轮油 | KG | 18#双曲线齿轮油；每桶18KG | 3 |
| 齿轮油 | KG | 320#齿轮油；每桶18KG | 4 |
| 气缸 | 个 | CQ2B32TF | 2 |
| 链板 | 米 | HP820K450 | 5 |
| 链板 | 米 | HP880TK450 | 5 |
| 碳钢链板直 | 米 | S815K-K450(114.3) | 5 |
| 碳钢链板弯 | 米 | S881-TK450(114.3) | 5 |
| 电源模块 | 台 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 1 |
| 电机刹车 | 台 | BMG 10NM 400 AVC 0.1A 08671540 | 2 |
| 真空吸头 | 个 | SMC ZPT63HB B16 | 5 |
| 皮尔兹安全器 | 个 | 773100 | 1 |
| SEW电机刹车 | 台 | EB1B 10NM 400 04997867配电机FH67 DRS80M4BE1 | 1 |
| 真空发生器 | 台 | EM90X25SVOSP1334 | 1 |
| 电磁头 | 个 | MSEBB-3-24V DC 712576 | 2 |
| 编码器 | 台 | TYP：CE 65M 110-01749 | 1 |
| 传感器 | 个 | WE12-2P430 | 5 |
| 输送皮带 | 根 | 360MM宽*5MM*7.2M长（环型） | 3 |
| 西门子接触器 | 个 | 3RT 1054 | 2 |
| 西门子接触器 | 个 | 3RT1023 | 2 |
| 传感器 | 个 | SICKWT24-X2101 | 5 |
| 润滑脂 | 支 | 优利达N2，高温润滑脂，16KG/桶 | 1 |
| 清洁剂 | 瓶 | 精密电子仪器清洁剂；24瓶/件 | 2 |
| 螺纹松动剂 | 瓶 | 1750螺杆松动剂；24瓶/件 | 3 |
| 氟橡胶油封 | 个 | 47*7 | 5 |
| 电机 | 台 | SEWKA47DT80N4/BMG/HF/ES1R | 1 |
| 电机 | 台 | SEWKAF47DRS100M4BE5HF/TH | 1 |
| 电机 | 台 | SEWSA57DRS80M4BE2HF OS2 | 1 |
| 电机 | 台 | SEWR47DRS80M4BE2 OS2 | 1 |
| 电机 | 台 | SEWS67DRS90L4BE5 | 1 |
| 电机 | 台 | SEWFH67 DRS80M4BE1 | 1 |
| 气缸 | 个 | 822353011 | 1 |
| 齿轮 | 个 | NS881 21-40 有键槽L0881664531 | 1 |
| 齿轮 | 个 | NS815 25-40 有键槽L0815664931 | 1 |
| 齿轮 | 个 | NS881 25-40 有键槽L0881663381 | 1 |
| 齿轮 | 个 | NS881 25-40 无键槽L0881663381 | 1 |
| 齿轮 | 个 | NS820 25-40 有键槽L0820665391 | 1 |
| 齿轮 | 个 | NS820 25-40 无键槽L0820665391 | 1 |
| 齿轮 | 个 | NSXT820 25-40 无键槽L0820664901 | 1 |
| 齿轮 | 个 | NS880 12-40 有键槽L0880663181 | 1 |
| 齿轮 | 个 | NS880 12-40 无键槽L0880663181 | 1 |
| 模块 | 台 | PLC 6SL3120-1TE21-0AA3 | 1 |
| 润滑脂SEW用 | 支 | NSF-H1 | 1 |
| 三联件 | 套 | ROSS C5F00B5222 | 1 |
| 增强树脂砂轮 | 片 | 400*3.2*32；每盒25片 | 4 |
| 润滑脂 | KG | 壳牌佳度GADUS,S3 V220 C 216；每桶18KG | 3 |

表三技术联系人：聂先生        联系电话：13882569957